## Slide 1: Charakteristická impedance (1)
Homogenní vedení
Náhradní schéma
R
L
R’
C

R – elektrický odpor vodiče []
L – indukčnost [H]
R’ – elektrický odpor dielektrika []
G – vodivost dielektrika [S]
C – kapacita [F]

## Slide 2: Charakteristická impedance (2)
R
XL
R1
R2
UR
UL
U
U1
U2
U
I
I
 – úhlová rychlost [rad/s]
f – frekvence [Hz]
XL – indukční reaktance []

## Slide 3: Charakteristická impedance (3)
UL
UR
0
I
j – imaginární jednotka, tj. j2 = – 1
Z – podélná impedance [/m]

## Slide 4: Charakteristická impedance (4)
XC – kapacitní reaktance []
BC – kapacitní vodivost [S]
I
I
R

## Slide 5: Charakteristická impedance (5)
0
Y – příčná admitance [S/m]

## Slide 6: Charakteristická impedance (6)
Z0 – charakteristická impedance []

## Slide 7: Charakteristická impedance (7)
R
L
G
C
UP
IP
dx
x

## Slide 8: Charakteristická impedance (8)
Počáteční podmínky:
I = IP , U = UP , x = 0
 – míra přenosu
– míra útlumu [dB/km]
 – míra fázového posunu [rad/km]
Telegrafické rovnice

## Slide 9: Koaxiální kabel (1) (coaxial cable)

## Slide 10: Koaxiální kabel (2)
Nazývaný též jako coax (Common Axis)
Vykazuje poměrně dobré parametry při frekvencích pod 1 GHz
Kvalitní koaxiální kabel lze použít až do frekvencí okolo 10 GHz
Skládá se z následujících vrstev:
  nosný vodič (signálový vodič):
    vodivý drát, vyrobený většinou z mědi
    může být buď plný nebo splétaný
    jeho průměr (popř. počet vláken) je jedním z faktorů ovlivňující útlum

## Slide 11: Koaxiální kabel (3)
  izolace:
    izolační vrstva vyrobená z dielektrika, které je umístěno kolem nosného vodiče
    jako dielektrikum se používá upravený polyethylen nebo teflon
  fóliové stínění:
    stínění z tenké fólie kolem dielektrika
    obvykle složeno z hliníku
  splétané stínění:
    splétaný vodič (fólie) vyrobený z mědi nebo hliníku
    může sloužit nosnému vodiči jako zemění
    spolu s fóliovým stíněním chrání nosný vodič před EMI

## Slide 12: Koaxiální kabel (4)
  plášť:
    vnější kryt, který může být buď typu:
      plenum (žáruvzdorný) : vyroben z teflonu nebo kynaru
      nonplenum: vyroben z polyethylenu nebo PVC
Pro připojení koaxiálního kabelu se použí-vají konektory BNC, popř. N
Koaxiální kabely
Konektor BNC
Konektor N

## Slide 13: Koaxiální kabel (5)
Funkčně může být koaxiální kabel rozdělen na varianty pracující v:
  základním pásmu (baseband):
    má pouze jeden kanál, kterým může být přenesena pouze jediná zpráva
  přeloženém pásmu (broadband):
    může přenášet několik analogových signálů (na různých frekvencích) současně

## Slide 14: Koaxiální kabel (6)
Výhody koaxiálního kabelu:
  velká odolnost proti EMI
  relativně snadná instalace
  přiměřená cena
  může sloužit i k přenosu hlasu a videa (v přelo-ženém pásmu)
Nevýhody koaxiálního kabelu:
  náchylný k poškození
  nelze použít v sítích Token-Ring, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

## Slide 15: Koaxiální kabel (7)
Typy koaxiálního kabelu:
  RG-6: Z0 = 75 W, používá se jako pomocný kabel pro CATV i TV
  RG-8: Z0 = 50 W, používá se pro tzv. tlustý (thick) Ethernet
  RG-11: Z0 = 75 W, používá se pro hlavní rozvody CATV i TV
  RG-58: Z0 = 50 W, používá se pro tzv. tenký (thin) Ethernet

## Slide 16: Koaxiální kabel (8)
  RG-59: Z0 = 93 W, používá se pro ARCnet
  RG-62: Z0 = 93 W, používá se pro ARCnet a zapojení terminálů v IBM SNA sítích
  RG-174/U: Z0 = 50 W, používá se pro připojení antény v sítích WiFi
Rozdělení koaxiálního kabelu podle průměru:
  tenký (thin): = 3/16“, nepovoluje pomocné (drop) kabely
  tlustý (silný, thick):  = 3/8“

## Slide 17: Kroucená dvojlinka (1) (TP – Twisted Pair)

## Slide 18: Kroucená dvojlinka (2)
Označovaná též jako twisted pair
Může přenášet data při frekvencích až do cca 1000 MHz
Dva vodiče jsou vždy vzájemně kolem sebe obtočeny (minimalizuje přeslechy, EMI a ztrá-ty způsobené kapacitním odporem, tj. tendencí nevodiče uchovávat elektrický náboj)
Signál je přenášen jako rozdíl mezi těmito dvěma signály (způsobuje menší náchylnost k rušení a útlumu)

## Slide 19: Kroucená dvojlinka (3)
Přenosy dat jsou realizovány diferenciálním způsobem:
  signalizace se společnou zemí:
  diferenciální signalizace:
vysílač
přijímač
01
01
vysílač
přijímač
01
10
01
10
1 – 0 = 1
0 – 1 = –1


## Slide 20: Kroucená dvojlinka (4)
  signalizace se společnou zemí:
vysílač
přijímač
U
t
0
1
0
1
U
t
0
1
0
1
U1

## Slide 21: Kroucená dvojlinka (5)
  diferenciální signalizace:
vysílač
přijímač
U
t
0
1
0
1
U
t
0
1
0
1
U
t
0
0
1
0
U2
U2 > U1

## Slide 22: Kroucená dvojlinka (6)
Vyrábí se v následujících variantách:
  UTP – Unshielded Twisted Pair:
    neobsahuje žádné stínění
  STP – Shielded Twisted Pair:
    obsahuje stínění okolo každého páru vodičů
  S/STP – Screened Shielded Twisted Pair:
    označována také jako S/FTP – Screened Fully Shielded Twisted Pair
    obsahuje stínění okolo každého páru vodičů (jako STP)
    vybavena také stíněním v okolí všech párů vodičů, tzv. screening

## Slide 23: Kroucená dvojlinka (7)
  S/UTP – Screened Unshielded Twisted Pair:
    označována také jako FTP – Foiled Twisted Pair
    obsahuje pouze stínění v okolí všech párů vodičů
UTP
STP
S/STP
S/UTP

## Slide 24: Kroucená dvojlinka (8)
Pro připojení kroucené dvojlinky se používá konektor RJ-45
Skládá se z následujících částí:
  vodivé dráty:
    signálové vodiče, které jsou vždy v párech vzájemně kolem sebe obtočeny
    jsou obvykle vyrobeny z mědi
    mohou být plné nebo splétané
    počet párů je různý (2, 4, 6, 8, 25, 50, 100), pro síťové aplikace nejčastěji 2 nebo 4 páry

## Slide 25: Kroucená dvojlinka (9)
  stínění (pouze u STP, S/STP, S/UTP):
    stínění kolem každého páru vodičů (STP a S/STP)
    stínění kolem všech párů – screening (S/STP a S/UTP)
  plášť:
    vnější kryt vyrobený z PVC (nonplenum) nebo z teflonu popř. kynaru (plenum)
Char. impedance je u všech typů 100 ±15 W
Výhody kroucené dvojlinky:
  snadné připojování jednotlivých zařízení
  možno využít i pro telefonní (popř. jiné) rozvody

## Slide 26: Kroucená dvojlinka (10)
  STP a S/STP mají velmi dobrou ochranu proti EMI
  snadná instalace
  nízká cena
Nevýhody kroucené dvojlinky:
  STP a S/STP je silný a obtížně se s ním pracuje
  UTP je citlivější na šum než koaxiální kabel
  UTP signály nemohou bez regenerace (zesílení a čištění) být přenášeny na větší vzdálenost (ve srovnání s jinými typy kabelů)